**六六郎镇殷港污水处理厂污水站维修清单**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目内容 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| 1 | 管道封堵、拆封 | DN800 | 项 | 1 |
| 2 | 抽水、清淤、清理井底垃圾及泵养护 |  | 项 | 1 |
| 3 | 拆除不锈钢平台，原横梁、平台加固 |  | 项 | 1 |
| 4 | 四寸闸阀拆除、安装调向，更换止水垫 |  | 项 | 1 |
| 5 | 增加轨道支架二道，并做好8710防腐 |  | 项 | 1 |
| 6 | 更换D32不锈钢轨道 |  | 项 | 1 |
| 7 | 吊车费 |  | 项 | 1 |
|  | 合计 |  |  |  |